淄博职业学院血细胞计数仪采购谈判文件

第一部分 谈判公告

淄博职业学院将对血细胞计数仪、尿液分析仪采购项目进行竞争性谈判，欢迎各厂商前来参与。

一、招标方名称：淄博职业学院

二、项目名称及编号：血细胞计数仪、尿液分析仪采购项目

（ZBVC-2011-025）

三、采购方式：竞争性谈判

四、报价单位资质要求：具有独立法人资格的生产厂商或代理商

五、谈判文件出售地点：淄博职业学院北区综合楼993房间

六、谈判需携带：

1、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、

2、医疗器械经营许可证、产品代理销售许可证（或厂家授权书）

3、法定代表人授权委托书

4、委托代理人身份证原件及复印件

以上资质文件须提供原件或加盖公章的复印件，请作为商务标单独密封，如果受邀方未按要求密封，造成对报价文件的误投和提前启封，邀请方概不负责。

七、购买谈判文件截止日期：2011年11月14（星期一）16：00之前

八、报价文件送达时间：2011年11月15日（星期二）8：30之前，逾时无参与谈判资格。

九、谈判时间：2011年11月15日（星期二）9：00

十、文件送达及谈判地点：淄博职业学院北区综合楼1020房间

十一、报价文件要求：用中文编写，用A4幅面纸打印。

十二、谈判文件工本费：贰佰元整（谈判文件售出后概不退还）
十三、交费地点：淄博职业学院北校区综合楼105室

十四、联系人：张老师

十五、电  话: 0533—2828051    13953378873

第二部分  报价文件的内容格式

一、报价文件

1、受邀方应准备五份报价文件，一份正本和四份副本。在每份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。无论成交与否，报价文件均不予返还。
    2、报价文件正本和副本由正式授权的报价单位代表签字，并在报价文件封面上加盖报价单位公章。报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由受邀方负责。
    二、报价文件内容
    1、报价文件封面
    （1）注明所报价的名称、标书编号。
    （2）报价单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在单位名称处加盖报价单位公章。
    （3）在封口处密封后加盖报价人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。

（4）报价文件中须有谈判承诺表，格式见附表。
    2、谈判报价

（1）所有报价均以人民币报价。

（2）谈判报价：报价文件中对所报价按第三部分报价要求进行详细描述，不得用简称。

（3）邀请方不接受任何选择报价，对每一标的只允许有一个报价提供一个方案。提供多个报价和方案作为无效报价。

（4）报价单位要按照报价货物价格表的内容填写产品单价，总价及其他事项，并有法人代表签署。在报价表中如出现单价乘以数量不等于总价，应以单价为准（小数点明显错误除外），修正总价；如金额大写与金额小写有差别，应以大写金额为准，修正小写金额；如金额误差超过2000元，取消其报价资格，报价文件作废。如受邀方不同意以上修改，则其投标将被拒绝。

（5）最低报价不能作为成交的保证。

3、报价文件的组成，并按照以下顺序编制报价文件

(1)法定代表人授权书

(2)报价承诺表

(3)价格表

(4)售后服务承诺（包括经营地点、联系人、联系电话）

(5)受邀单位简介及相应资质证明文件

① 企业简介(包括供应商的综合实力和信誉陈述及有效证明)；

②《营业执照》复印件；

③《税务登记证》复印件；

④《组织机构代码证》复印件；

⑤《建筑安装资质证书》复印件

⑥ 报价单位认为其他需要提供的材料
    三、谈判保证金
    1、谈判保证金的提交
    （1）谈判保证金金额：5000.00（伍仟元整）。

（2）谈判保证金在报价文件递交前以现金形式提交。
    2、无效报价与谈判保证金的退还问题

（1)供应商有下列情况之一,其报价被视为无效报价：供应商未按规定提交谈判保证金；供应商提供的报价文件不完整；报价文件未按采购文件的规定签署；供应商对采购文件未做出实质性响应；供应商不参加报价仪式及谈判事宜；法律、法规规定的其他情况。

（2）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿并没收谈判保证金：供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；公开报价后，供应商撤回报价，退出谈判；供应商串通报价；供应商向采购人谈判小组成员提供不正当利益；成交供应商不按规定要求签订合同；法律、法规规定的其他情况。

第三部分 报价表

| 名称 | 数量 | 品牌型号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血细胞计数仪 | 1台 |  |  |
| 尿液分析仪 | 1台 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 供货周期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

第四部分 技术要求及其它

一、五分类血细胞计数仪的基本要求

1、具有25项以上参数   WBC五分类。 5个（或3个）直方图 +2个散点图；白细胞 WBC X103/mm3 ； 淋巴细胞计数 Lym# X103/mm3 ； 淋巴细胞百分比 Lym% % ； 中性粒细胞计数 Neu# X103/mm3 ； 中性粒细胞百分比 Neu% % ； 单核细胞计数 Mon# X103/mm3 ； 单核细胞百分比 Mon% % ； 嗜酸细胞计数 Eos# X103/mm3 ； 嗜酸细胞百分比 Eos% % ； 嗜碱细胞计数 Bas# X103/mm3 ； 嗜碱细胞百分比 Bas% % ； 红细胞 RBC X106/mm3 ； 血红蛋白 HGB X g/l ； 红细胞压积 HCT % ； 平均红细胞体积 MCV X fl ； 平均红细胞血红蛋白 MCH Pg ； 平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC g/dl ； 红细胞分布宽度 RDW X % ； 血小板 PLT X103/mm3； 血小板压积 PCT % ； 平均血小板体积 MPV X fl； 血小板分布宽度 PDW X % ；五个直方图：WBC（LMN、DC、ME）、RBC和PLT 、两个散点图 ；测速：50份样本以上/小时。

2、计算机控制，键盘操作。 超大彩色显示屏，可同时显示WBC,RBC和PLT的直方图； 数量较多的标准定义数据库（包括质控、男、女、新生儿……）； 配有针式打印机打印报告；可预设多种打印格式，用户也可自定义格式；

3、进样方式多样化：自动进样；单管进样；微量管进样；

4、需血量少；

5、双鞘流大功率激光检测技术； / 多角度激光偏振光散射检测法；/ 半导体流式细胞分析与细胞化学染色法；

6、 内存容量大内置存储器，可存储至少10000条测试记录（带直方图），还可根据客户特殊需求进行扩充；

7、自动进行加样针内外冲洗；

8、多种信息提示及报警信息；

9、有自成系列的质控与校正品；

10、试剂开放；使用无氰环保型溶血剂检测HGB；

11、售后服务点多、及时；

12、具有排堵、灼烧、浸泡等功能，有效避免堵孔；

13、液电分离结构设计：自动感应试剂余量，提示用户及时更换试剂有特定的开关机程序，可定时对液路系统进行自动清洗及维护保养，以保持管路的清洁；

14、RS-232标准接口及网络接口可与医院Lis或His进行连接；

15、报价包含血细胞计数仪工作台2张（水晶石面板，四周烤漆板材，尺寸：1250*1000*800)

二、尿液分析仪的基本要求

1、测试速度为每小时500条以上；

2、自动修正试纸非特异性、pH值、SG、颜色对测试结果的影响；

3、中英文操作界面，中英文结果输出可选；

4、内置高速、低噪音的热敏打印机，可外接针式打印机（建议配置，以便结果保存长久）；

5、自动收集废弃试纸功能；

6、可与尿沉渣分析仪联机；

7、自动卸废弃试纸条；

8、国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选；

9、异常值标记可自由设定；

10、检测项目11项以上：

酸碱度（pH）、比重（SG）、维生素C、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）酮体（KET）、白细胞（WBC）、隐血或红细胞、亚硝酸盐（NIT）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、胆红素、肌酐、尿钙、微白蛋白；

11、可储存1000个标本数据以上；

12、尿试纸条开放；

13、售后服务点多、及时；

14、自身带校对试纸条；

15、可与尿沉渣分析仪联机；

16、RS-232标准接口及网络接口可与医院Lis或His进行连接；

三、受邀方的报价包含运费、装卸费、税费、质保期内维修维护费、风险费用等所有费用。

第五部分 合同的签订

一、成交单位与淄博职业学院签订合同。成交后谈判保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完后无违约行为无息全额退还。
    二、结算方式：产品供货完毕，经甲方验收合格后付合同约定金额的90%，余款作为质保金一年后付清。

淄博职业学院招标办公室

二〇一一年十月三十日

谈判承诺书

项目名称：

致邀请方：

1、经分析研究贵校提供的谈判文件，考虑我公司自身实力及特点，经研究决定，我公司愿以人民币（大写）：

（小写）￥          元的报价承接该采购项目。

2、我公司已清楚知道本次谈判的所有文件都是我公司对该项目报价文件的组成部分。

3、在任何正式合同、协议书签署前，谈判文件、谈判文件补充通知、谈判答疑、补遗文件、本报价文件、成交通知书应成为约束甲乙双方的合同文件。

4、我公司理解，贵校不一定接受最低价成交或贵校可能接受其他任何报价，同时也承诺，贵校不负担我公司的任何谈判费用。

5、我公司的报价文件如果与谈判文件不符，我公司完全     （响应或不响应）谈判文件，如报价文件出现与谈判文件不符，以谈判文件、谈判澄清答疑表为准。

受邀单位：（盖章）

受邀单位法人：（签章）

年    月    日