淄博职业学院

人工湖复合土工膜招标文件

第一部分 招标公告

淄博职业学院对人工湖复合土工膜进行招标，欢迎各厂商前来投标。

一、招标方名称：淄博职业学院

二、项目名称及编号：人工湖复合土工膜

（ZBVCJJ-2010-021）

三、招标方式：竞争性谈判

四、投标人资质要求：具有独立法人资格的生产厂商或代理商

五、标书文件出售点：淄博职业学院北区综合楼993房间

六、投标需携带：

1、营业执照副本、税务登记证副本、企业机构代码证、生产许可证

2、法定代表人授权委托书

3、委托代理人身份证原件及复印件

以上资质文件须提供原件或加盖公章的复印件，请作为商务标单独密封，如果投标方未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，招标方概不负责。

七、购买标书截止日期：2010年11月1日（星期一）11：30之前

八、标书送达时间：2010年11月1日（星期一）13：30之前

九、开标时间：2010年11月1日（星期一）14：00

十、标书送达及开标地点：淄博职业学院北区综合楼963房间

十一、投标文件：用中文编写，用A4幅面纸打印。

十二、标书费：贰佰元整（现金）（标书售出后概不退还）
十三、交费地点：淄博职业学院北校区综合楼105室

十四、联系人及电话： 张超  仇杰

十五、联系电话： 0533—2828051    13335222733

第二部分  投标文件的内容格式

一、投标文件

1、投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
    2、投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。
    二、投标文件内容
    1、投标文件封面
    a) 注明所投标的名称、标书编号。
    b)投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在单位名称处加盖投标单位公章。
    c) 在封口处密封后加盖投标人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。
    2、投标报价

a）所有投标均以人民币报价。

b）投标报价方式：采用二轮报价方式。投标书中对所投标价按第三部分招标报价要求进行详细描述，不得用简称。

c）招标方不接受任何选择报价，对每一标的只允许有一个报价提供一个方案。提供多个报价和方案作为无效投标。

d）投标方要按照投标货物价格表的内容填写产品单价，总价及其他事项，并有法人代表或授权代表签署。在投标报价表中如出现单价乘以数量不等于总价，应以单价为准，修正总价；如金额大写与金额小写有差别，应以大写金额为准，修正小写金额。如投标方不同意以上修改，则其投标将被拒绝。

e）最低报价不能作为中标的保证。
    三、投标保证金
    1、投标保证金的提交
    a) 本次投标保证金额：10000.00（壹万元整）。

b) 投标保证金在投标文件递交前以现金形式提交。
    2、无效报价与投标保证金的退还问题

a)供应商有下列情况之一,其报价被视为无效报价：供应商未按规定提交保证金；供应商提供的报价文件不完整；报价文件未按采购文件的规定签署；供应商对采购文件未做出实质性响应；供应商不参加报价仪式及谈判事宜；法律、法规规定的其他情况。

b)供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿并没收投标保证金：供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；公开报价后，供应商撤回报价，退出谈判；供应商串通报价；供应商向采购人谈判小组成员提供不正当利益；成交供应商不按规定要求签订合同；法律、法规规定的其他情况。

第三部分 报价要求

人工湖复合土工膜报价表

| 名称 | 规格 | 数量 （㎡） | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合土工膜 | 200g/0.5mm/200g | 60000 |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |

此报价包含材料制作加工费用、焊接施工费用、供销费用、质检费、运杂费、装卸费、质保期内的维修费、税费等所有费用。

经营业绩一览表

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 时间 | 金额 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近两年的同类经营业绩（提供合同复印件，并作为评标的依据）。

供应商全称：（盖章）

供应商代表签字：

日期：

第四部分 技术要求及其它

一、本次招标为学院人工湖复合土工膜（含焊接），选用200g/0.5mm/200g的复合土工膜，两面为200g的土工布，中间为0.5mm的聚乙烯（PE）膜。

二、质量标准：达到国家标准质量要求。

三、投标方需提供产品检测报告、土工膜焊接检测报告。

四、投标方需提供不小于200mm*200mm的样品，一旦中标，将作为验收的标准。

第五部分 合同的签订

一、中标单位在中标后与淄博职业学院签订合同。中标后投标保证金变为履约保证金，合同履行完后无违约行为无息全额退还。
    二、结算方式：产品供货完毕，验收合格后付款90%，余款作为质保金12个月后付清。

淄博职业学院招标办公室

二〇一〇年十月二十七日