项目编号：ZBVC-2012-010

淄博职业学院计算机及监控设备采购

谈

判

文

件

二〇一二年六月十九日

第一部分 谈判公告

淄博职业学院将对台式计算机及监控设备等采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的单位前来参与。

一、邀请方名称：淄博职业学院

二、项目名称及编号：计算机及监控设备等采购

（ZBVC-2012-010）

三、采购方式：竞争性谈判

四、报价单位资质要求：具有独立法人资格；

五、谈判文件出售地点：淄博职业学院北区综合楼993房间

六、谈判需携带：

1.《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》；

2. 法定代表人授权委托书；

3. 委托代理人身份证原件及复印件。

以上资质文件须提供原件和加盖公章的复印件，请作为商务标单独封装，如果受邀方未按要求封装，造成对报价文件的误投和提前启封，邀请方概不负责。

七、购买谈判文件截止日期：2012年6月25（星期一）16：00之前。

八、报价截止及公开报价时间：2012年6月26日（星期二）9：00，逾时报价无效。

九、文件送达及谈判地点：淄博职业学院北区综合楼1020房间

十、报价文件要求：用中文编写，用A4幅面纸打印。

十一、谈判文件工本费：贰佰元整（谈判文件售出后概不退还）
十二、交费地点：淄博职业学院北校区综合楼105室

十三、联系人及电话：张老师    0533—2828051； 13953378873

第二部分  报价文件的内容格式

一、报价文件

1.报价单位应准备五份报价文件，一份正本和四份副本。在每份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。无论成交与否，报价文件均不予返还。
    2.报价文件正本和副本由正式授权的报价单位代表签字，并在报价文件封面上加盖报价单位公章。报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价单位负责。
    二、报价文件内容
    1.报价文件封面
    （1）注明所报价的名称、标书编号。
    （2）报价单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在单位名称处加盖报价单位公章。
    （3）在封口处密封后加盖报价人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。

（4）报价文件中须附有谈判承诺表，格式见附表。
    2.谈判报价

（1）所有报价均以人民币报价。

（2）谈判报价：本次谈判采用二轮报价法，但第二轮报价不能超过首次报价，二轮报价超过首轮报价，报价无效；报价文件中对所报价按第三部分报价要求进行详细描述，不得用简称。

（3）邀请方不接受任何选择报价，对每一标的只允许有一个报价提供一个方案。提供多个报价和方案作为无效报价。

（4）报价单位要按照报价表的内容填写单价，总价及其他事项，并有法人代表签署。在报价表中如出现单价乘以数量不等于总价，应以单价为准（小数点明显错误除外），修正总价；如金额大写与金额小写有差别，应以大写金额为准，修正小写金额；如金额误差超过2000元，取消其报价资格，报价文件作废。如受邀方不同意以上修改，则其报价将被拒绝。

（5）最低报价不能作为成交的保证。

3.报价文件的组成，并按照以下顺序编制报价文件：

（1）法定代表人授权书

（2）谈判承诺书

（3）报价表

（4）服务承诺

（5）受邀单位简介及相应资质证明文件

① 企业简介(包括报价单位的综合实力信誉陈述及有效证明)；

②《营业执照》副本复印件；

③《税务登记证》副本复印件；

④《组织机构代码证》副本复印件；

⑤报价单位认为其他需要提供的材料

三、谈判保证金
    1.谈判保证金的提交
    （1）谈判保证金金额：3000.00（叁仟元整）。

（2）谈判保证金在报价文件递交前以现金形式提交。
    2.无效报价与谈判保证金的退还问题

（1）报价单位有下列情况之一,其报价被视为无效报价：报价单位未按规定提交谈判保证金；报价单位提供的报价文件不完整；报价文件未按采购文件的规定签署；报价单位对采购文件未做出实质性响应；报价单位不参加报价仪式及谈判事宜；法律、法规规定的其他情况。

（2）报价单位有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，报价单位给采购人造成损失的，应予以赔偿并没收谈判保证金：报价单位提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；公开报价后，报价单位撤回报价，退出谈判；报价单位串通报价；报价单位向采购人谈判小组成员提供不正当利益；成交单位不按规定要求签订合同；法律、法规规定的其他情况。

四、谈判文件的澄清及修改

1.报价单位对谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购方进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购方。采购方视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，分发给所有报名参与谈判的报价单位。

2.在谈判截止日期前，采购方均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

3.对谈判文件的修改，将以书面、传真的形式通知已购买谈判文件的每个报价单位。补充文件将作为谈判文件的有效组成部分，对所有参与谈判的报价单位具有约束力。

4.为使报价单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正报价文件，采购方可酌情推迟谈判的截止日期及公开报价时间，并将此变更通知到每个报名参与谈判的报价单位。

五、评标、定标办法

1.评标原则

由学院相关部门组成评标小组，严格按照谈判文件的要求和条件进行综合评标。

2.成交条件

报价文件满足谈判文件的实质性要求；经过评委综合分析、比较为最低评标价（即性价比最优者）；有良好的执行合同能力及服务承诺。

第三部分  报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 品牌 型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影教学设备 | 3000流明以上，含红叶150吋电动幕布，吊装，双进双出分屏器，LED显示芯片，对比度3000:1，快速开关机，即时断电保护。（参考品牌：Epson、日立、索尼等知名品牌） | 1台 |  |  |  |
| 2 | 多媒体语音设备 | 工作电源 : 220V±10% (AC,50/60Hz) 话筒输入电平: -40dB 话筒输入阻抗: 2KΩ 信噪比:≥76dB 功率输出额定功率: 30W +30W（8欧，可接副音箱） 无线通讯频率: 2.4G通讯，自动对码 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 网络摄像机 | 广角网络摄像机 处理器：高性能DSP 网络环境 网络协议： TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP, UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP LAN接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 图像性能分辨率：PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 其他参数 成像器件：CCD 摄像机性能：采用高性能CCD，图像清晰精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，在任何速度下图像无抖动完全实现对协议（Hikvision、Pelco-P/D等）的自动识别，配合DVR等终端设备实现点击跟踪和放大 信噪比：>50db 视频输出：1.0V[p-p]/75Ω,NTSC或PAL，BNC头 控制接口：RS-485 动态侦测：支持 软件升级：可通过网络远程升级 安装方式：吊装 电源电压：AC 24V/DC 12V （参考品牌：海康威视、三星、松下等知名品牌） | 2台 |  |  |  |
| 4 | 彩喷激光打印机 | A4彩色激光打印机,最高分辨率：9600*600dpi，支持网络打印（参考品牌：佳能、HP、爱普生等知名品牌） | 1台 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 交换容量：19.2Gbps，包转发率：6.6Mpps，24个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 配电 | 配电室到机房10²电缆400米(空调、电脑分路)，25mm钢管400米，32A空气开关3套，三相五芯配电箱1套，2.5²电缆300米，室内电缆需在地面上切割线槽，并铺设钢板。 | 1项 |  |  |  |
| 7 | 钢化玻璃隔墙 | 1.龙骨材料种类:主龙骨采用40*40*4热镀锌角钢，18厚细木工板基层 2.面板材料种类:1.2mm亚光不锈钢板，防火板及12mm钢化玻璃 3.做法:轻钢龙骨框架+细木工板基层+防火板、不锈钢面层 4.固定形式：膨胀螺丝； 5.带门\锁、作防雷处理等 | 32㎡ |  |  |  |
| 8 | 防静电地板 | 防静电地板。 | 15㎡ |  |  |  |
| 9 | 机房室内综合布线 | 260平米60台终端设备、60个电源转换器, 室内线缆地埋，需要切割线槽，用中型PVC穿线管穿线，线槽部位平铺钢板，并进行密封处理。 | 1项 |  |  |  |
| 10 | 台式电脑 | 处理器≥i3 2120 内存≥2G DDR3 1333； 主板：IntelH61以上 硬盘≥500G 7200转； 显示器≥19寸宽屏液晶显示器； 显卡：集成显卡 网卡：千兆网卡 PS2键鼠；4个USB2.0端口以上， 同品牌网络同传，硬盘保护，具备考试模式保护功能； （参考品牌：联想、dell、HP、方正等知名品牌） | 55 |  |  |  |
| 11 | 台式电脑 | 处理器≥英特尔® i5主频≥3.1G ；带64位windons7操作系统 主板芯片≥Q65； 内存≥4G DDR3； 硬盘≥500G 7200转； 显示器≥19寸宽屏液晶显示器； DVD刻录光驱 SATA；PS2键鼠； 4个USB2.0端口以上， 1G 独立显卡； （参考品牌：联想、dell、HP、方正等知名品牌） | 5 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写： |  |  |  |  |
| 供货周期及质保 |  |  |  |  |  |  |

第四部分 技术要求及其它

一、报价单位所报产品质量必须达到国家质量标准。

二、报价单位在报价时，请将所报产品的参数在报价表中的参数一列中详细说明，如未描述详细参数报价作废。

三、报价单位应根据现场实际情况，进行综合考虑。本项目采购清单第6-9项中，如出现实际现场内容的漏项或少算，视同已包含在该项目清单项目中，报价单位在报价中应仔细研究、查勘现场考虑清单少算、漏算、漏项的风险，结算时不予调增。报价清单中多算的或未施工的清单项目采购方有权按报价中的单价据实扣除。

四、现场勘查联系人及电话： 朱老师   13365330800

五、报价单位的所有报价应包含但不限于装卸费、运输费、软硬件安装费、调试费、税费、风险费用、质保期内维修维护费等完成本次采购项目的所有费用。

第五部分 合同的签订

一、成交单位在成交后与淄博职业学院签订合同。成交后谈判保证金自动转为履约保证金，合同履行完毕无违约行为无息全额退还。
    二、结算方式：供货安装完毕，经甲方验收合格后付款90%，余款一年后付清。

二〇一二年六月十九日

谈判承诺书

项目名称：

致邀请方：

1.经分析研究贵校提供的谈判文件，考虑我公司自身实力及特点，经研究决定，我公司愿以人民币（大写）：

（小写）￥          元的报价承接              谈判项目。

2.我公司已清楚知道本次谈判的所有文件都是我公司对该项目报价文件的组成部分。

3.在任何正式合同、协议书签署前，谈判文件、谈判文件补充通知、谈判答疑、补遗文件、本报价文件、成交通知书应成为约束甲乙双方的合同文件。

4.我公司理解，贵校不一定接受最低价成交或贵校可能接受其他任何报价，同时也承诺，贵校不负担我公司的任何谈判费用。

5.我公司的报价文件如果与谈判文件不符，我公司完全     （响应或不响应）谈判文件，如报价文件出现与谈判文件不符，以谈判文件、谈判澄清答疑表为准。

受邀单位：（盖章）

受邀单位法人：（签章）

年    月    日