淄博职业学院灯具、开关招标文件

第一部分 招标公告

淄博职业学院对食品实训车间、天桥灯具、开关进行招标，欢迎各厂商、代理商前来投标。

一、招标方名称：淄博职业学院

二、项目名称及编号：食品实训车间、天桥灯具、开关

（ZBVCJJ-2010-009）

三、招标方式：竞争性谈判

四、投标人资质要求：具有独立法人资格的生产厂商或代理商

五、标书文件出售点：淄博职业学院北区综合楼993房间

六、投标需携带：

1、营业执照副本、税务登记证副本、企业机构代码证、代理许可证

2、法定代表人授权委托书

3、委托代理人身份证原件及复印件

以上资质文件须提供原件及加盖公章的复印件，请作为商务标单独密封，如果投标方未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，招标方概不负责。

七、购买标书截止日期：2010年7月21日（星期三）15：00之前

八、标书送达时间：2010年7月22日（星期四）8：30之前，逾时无投标资格。

九、开标时间：2010年7月22日（星期四）8：50

十、标书送达及开标地点：淄博职业学院北区综合楼1020房间

十一、投标文件：用中文编写，用A4幅面纸打印。

十二、标书费：贰佰元整（现金）
十三、交费地点：淄博职业学院北校区综合楼105室

十四、联系人：张超、仇杰

十五、电  话: 0533—2828051     13335222733

第二部分  投标文件的内容格式

一、投标文件

1、投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
    2、投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。
    二、投标文件内容
    1、投标文件封面
    a) 注明所投标的名称、标书编号。
    b)投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在单位名称处加盖投标单位公章。
    c) 在封口处密封后加盖投标人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。
    2、投标报价

a）所有投标均以人民币报价。

b）投标报价方式：采用二轮报价方式。投标书中对所投标价按第三部分招标报价要求进行详细描述，不得用简称。

c）招标方不接受任何选择报价，对每一标的只允许有一个报价提供一个方案。提供多个报价和方案作为无效投标。

d）投标方要按照投标货物价格表的内容填写产品单价，总价及其他事项，并有法人代表或授权代表签署。在投标报价表中如出现单价乘以数量不等于总价，应以单价为准，修正总价；如金额大写与金额小写有差别，应以大写金额为准，修正小写金额。如投标方不同意以上修改，则其投标将被拒绝。

e）最低报价不能作为中标的保证。
    三、投标保证金
    1、投标保证金的提交
    a) 本次投标保证金额：3000.00（叁仟元整）。

b) 投标保证金在投标文件递交前以现金形式提交。
    2、无效报价与投标保证金的退还问题

a)供应商有下列情况之一,其报价被视为无效报价：供应商未按规定提交保证金；供应商提供的报价文件不完整；报价文件未按采购文件的规定签署；供应商对采购文件未做出实质性响应；供应商不参加报价仪式及谈判事宜；法律、法规规定的其他情况。

b)供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿并没收投标保证金：供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；公开报价后，供应商撤回报价，退出谈判；供应商串通报价；供应商向采购人谈判小组成员提供不正当利益；成交供应商不按规定要求签订合同；法律、法规规定的其他情况。

第三部分 报价要求

食品实训车间、天桥灯具、开关报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶金属卤素灯 | 250W | 盏 | 16 |  |  |  | 防护等级IP65 |
| 2 | 投光灯 | 250W | 盏 | 12 |  |  |  | 防护等级IP65 |
| 3 | 壁灯 | 13W | 盏 | 134 |  |  |  | 防护等级IP65 |
| 4 | 格栅地灯 | 70W | 盏 | 40 |  |  |  | 防护等级IP65 |
| 5 | LED护栏灯 |  | 套 | 124 |  |  |  | 防护等级IP65 |
| 6 | 防水防尘日光灯 | 1*36W | 套 | 141 |  |  |  |  |
| 7 | 防水防尘日光灯 | 2*36W | 套 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 防水防尘防爆日光灯 | 2*36W | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 日光灯 | YGZ-1-1*36W | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 日光灯 | YGZ-1-2*36W | 套 | 73 |  |  |  |  |
| 11 | 日光灯 | YGZ-1-3*36W | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 12 | 防水吸顶灯 | 1*20W | 套 | 10 |  |  |  | 浴室 |
| 13 | 浅扁圆吸顶灯 | HXD245 1*20W | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 14 | 应急灯 | 2*16W | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 15 | 单面安全出口灯 | HJD403-1*16W | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 单面双向疏散灯 | HJD301-1*8W | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 灯吊杆 | 2.85M | 套 | 304 |  |  |  | 含吊碗配件 |
| 18 | 灯吊杆 | 2.35M | 套 | 32 |  |  |  | 含吊碗配件 |
| 19 | 灯吊杆 | 0.55M | 套 | 240 |  |  |  | 含吊碗配件 |
| 20 | 灯吊杆 | 0.10M | 套 | 44 |  |  |  | 含吊碗配件 |
| 21 | 防水五孔插座 | 250V10A | 个 | 62 |  |  |  | 带保护接点 |
| 22 | 防水单相三孔插座 | 250V16A | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 单相三孔插座 | 250V16A | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 24 | 单相五孔插座 | 250V10A | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 25 | 带接地插孔三相插座 | 380V16A | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 26 | 暗装三相插座 | 250V16A | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 27 | 单联单控开关 | 250V10A | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 28 | 双联单控开关 | 250V10A | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 29 | 三联单控开关 | 250V10A | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 30 | 四联单控开关 | 250V10A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 网络电话插座 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

经营业绩一览表

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 时间 | 金额 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近两年的同类经营业绩（提供合同复印件）。

供应商全称：（盖章）

供应商代表签字：

日期：

第四部分 技术要求及其它

1、质量标准：符合国家质量标准，产品须通过国家“三C”认证 。

2、供货时间：甲方通知后 3 天内按要求数量供至现场指定位置。

3、报价包括材料进厂价、制作费用、供销费用、质检费、运杂费、装卸费、承保期内的维修费用、带票税费等所有费用。

4、外观要求：天桥所用5种灯具的金属护罩或金属壳体颜色必须为黑色，防护玻璃为无色。除LED护栏灯外，其余4种灯具光源为白色。

5、投标单位需提供下列样品：吸顶金属卤素灯、投光灯、壁灯、

格栅地灯、LED护栏灯、防水防尘日光灯（1*36W）、日光灯（YGZ-1-2*36W）、浅扁圆吸顶灯、防水五孔插座、带接地插孔三相插座、单联单控开关、双联单控开关各一件。中标方样品将被封存，供货时进行比对。

第五部分 合同的签订

一、中标单位在中标后与淄博职业学院签订合同。中标后投标保证金自动转为履约保证金，合同履行完后无违约行为无息全额退还。
    二、结算方式：产品供货完毕，安装验收合格后付款90%，余款作为质保金，一年后付清。

招标办公室

二〇一〇年七月十六日